## DM xin báo giá
SỞ Y TẾ BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BV. LAO VÀ BỆNH PHỔI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC MẶT HÀNG
Gói thầu: Mua thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2024
(Kèm thông báo số: /TB-BVLVBP ngày 04 tháng 11 năm 2024 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi)
STT | Tên hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Băng keo cá nhân | Băng làm bằng vải hoặc Polyethylene, gạc phủ bởi lớp lưới Polyethylene không gây dính, keo làm từ Acrylic hoặc oxid kẽm không chứa dung môi. | miếng | 7000
2 | Ống nghiệm serum | Chất liệu nhựa y tế, có nắp, kích thước 13 x 75mm, thể tích ống 6 ml. Chứa hạt nhựa Poly Styrene. Chịu lực ly tâm ≥ 6000 vòng/phút. | cái | 500
3 | Ống nghiệm citrate | Chất liệu nhựa y tế, có nắp, kích thước 13 x 75mm, thể tích ống 6 ml. Chứa Sodium Citrat (Trisodium Citrat) 3.8%. Chịu lực ly tâm ≥ 6000 vòng/1phút. | cái | 200
4 | Ống nghiệm EDTA | Chất liệu nhựa y tế, có nắp, kích thước 13 x 75mm, thể tích ống ≤ 6 ml. Chứa Dipotassium Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA K2). Chịu lực ly tâm 6000 vòng/phút. | cái | 3000
5 | Ống nghiệm Heparine | Kích thước ống : 13x75mm, dung tích tối đa 6 ml. Bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium, Chịu được lực quay ly tâm gia tốc tối đa 6.000 vòng/phút trong thời gian 5 - 10 phút. | cái | 3000
6 | Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ | Dung dịch tẩy rửa có thành phần: Hỗn hợp 5 enzyme Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase, có thể sử dụng cho máy rửa khử khuẩn. Hiệu quả chống lại màng biofilm vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa theo tiêu chuẩn ISO/TS 15883-5 | chai | 18
7 | Bơm tiêm nhựa (10ml + kim 23x1) | Bơm tiêm 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml., pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Kim thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 23Gx1", không chứa DEHP. | cây | 12000
8 | Bơm tiêm nhựa (5ml + kim 23x1) | Bơm tiêm 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Vạch chia dung tích rõ nét, có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml, pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Kim thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh, kim các cỡ 23Gx1"; 25G x 1", không chứa DEHP. | cây | 5000
9 | Kim luồn tĩnh mạch số 24 (có cửa sổ) | Chất liệu FEP hoặc tương đương kim luồn có cánh, có cửa chích thuốc. Kim bén với ba mặt vát, có van một chiều chất lượng cao tránh xì rỉ dịch, máu. Kim số 24G: ~0.7x19mm, tốc độ chảy ≥ 15ml/min, thời gian lưu được trong mạch máu đến 72 giờ | cây | 3000
10 | Kim rút thuốc 18 G | Kim tiêm thuốc sử dụng một lần 18G, vành có ngành khóa, kim bằng thép không gỉ, chuôi bằng nhựa PP, không chứa độc tố DEHP | cây | 2000
11 | Phim Xquang KTS 20 x 25cm | Là loại phim khô Laser kích thước 20x25 cm, có thể nạp phim theo khai dưới ánh sáng thường, được phủ nền Polyester 7-mil | Tờ | 2500
12 | Lọc khuẩn đo chức năng hô hấp | Lọc khuẩn sử dụng 1 lần kèm ống ngậm miệng. Hiệu quả lọc khuẩn >98%. Hiệu quả lọc virus >98%. Tương thích với máy đo chức năng hô hấp | Cái | 500
Tổng cộng 12 mặt hàng

## DM QD KHLCNT
SỞ Y TẾ BẾN TRE |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BV.LAO VÀ BỆNH PHỔI |  |  |  | Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc
DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG
Gói thầu: Mua thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2024
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BVLVBP ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi)
STT | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Tính năng kỹ thuật | Quy cách | Đơn vị tính | Chủng loại (Model)/ Mã sản phẩm | Tên cơ sở-nước sản xuất | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền (VNĐ) | Công ty cung ứng
1 | Băng keo cá nhân | Băng dính cá nhân First go 20mm x 60mm | Băng làm bằng vải hoặc Polyethylene, gạc phủ bởi lớp lưới Polyethylene không gây dính, keo làm từ Acrylic hoặc oxid kẽm không chứa dung môi, với đầy đủ kích thước và đựng trong bao bì riêng. Hộp 100 miếng. |  | miếng |  |  | 7000
2 | Ống nghiệm serum | Ống nghiệm Serum hạt to HTM nắp đỏ | Chất liệu: Nhựa y tế có nắp. Kích thước 13 x 75mm. Thể tích ống 6 ml. Chứa hạt nhựa Poly Styrene. Chịu lực ly tâm ≥ 6000 vòng/phút. TC: CE; ISO 13485 |  | cái |  |  | 500
3 | Ống nghiệm citrate | Ống nghiệm Citrate 3,8% HTM 2ml nắp xanh lá, mous thấp | Chất liệu: Nhựa y tế có nắp. Kích thước 13 x 75mm. Thể tích ống 6 ml. Chứa Sodium Citrat (Trisodium Citrat) 3.8%. Chịu lực ly tâm ≥ 6000 vòng/1phút. TC: CE |  | cái |  |  | 200
4 | Ống nghiệm EDTA | Ống nghiệm EDTA K2 HTM 2ml nắp xanh dương, mous thấp | Chất liệu: Nhựa y tế. Kích thước 13 x 75mm. Thể tích ống ≤ 6 ml. Chứa Dipotassium Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA K2). Chịu lực ly tâm 6000 vòng/phút. TC: CE |  | cái |  |  | 3000
5 | Ống nghiệm Heparine | Ống nghiệm Heparin lithium HTM 2ml nắp đen, mous thấp. | Kích thước ống : 13x75mm. Dung tích tối đa : 6 ml. Bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium, Chịu được lực quay ly tâm gia tốc tối đa 6.000 vòng/phút trong thời gian 5 - 10 phút. Ống đạt tiêu chí độ vô khuẩn. TC: CE |  | cái |  |  | 3000
6 | Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ | Aniosyme synergy 5, chai 1 lít | Dung dịch tẩy rửa có thành phần: Hỗn hợp 5 enzyme Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase, có thể sử dụng cho máy rửa khử khuẩn. Đạt tiêu chuẩn ISO 11930. Hiệu quả chống lại màng biofilm vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa theo tiêu chuẩn ISO/TS 15883-5. Nồng độ sử dụng: từ 0.1% (máy rửa). pH = 6.8-7.3. Thời gian: từ 5 phút. Phù hợp với mọi chất lượng nước khác nhau. |  | chai |  |  | 18
7 | Bơm tiêm nhựa (10ml + kim 23x1) | Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 10ml | Bơm tiêm 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Kim thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 23Gx1", không chứa DEHP. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135 |  | cây |  |  | 12000
8 | Bơm tiêm nhựa (5ml + kim 23x1) | Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 5ml | Bơm tiêm 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Vạch chia dung tích rõ nét. Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Kim thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1"; 25G x 1", không chứa DEHP. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. . Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135 |  | cây |  |  | 5000
9 | Kim luồn tĩnh mạch số 24 (có cửa sổ) | Kim luồn tĩnh mạch 24G | Chất liệu FEP hoặc tương đương Kim luồn có cánh, có cửa chích thuốc. Kim bén với ba mặt vát. Có van một chiều chất lượng cao tránh xì rỉ dịch, máu. Kim số 24G: ~0.7x19mm, tốc độ chảy ≥ 15ml/min;Cản quang: có 3 đường cản quang ngầm . Thời gian lưu được trong mạch máu đến 72 giờ Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn CE,ISO 13485 |  | cây |  |  | 3000
10 | Kim rút thuốc 18 G | Kim tiêm ECO | Kim tiêm thuốc sử dụng một lần 18G, vành có ngành khóa, kim bằng thép không gỉ, chuôi bằng nhựa PP. Không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 |  | cây |  |  | 2000
11 | Phim Xquang KTS 20 x 25cm | Trimax TXE Laser Imaging Film 20x25 cm | Là loại phim khô Laser kích thước 20x25 cm. Có thể nạp phim theo khai dưới ánh sáng thường. Phim được phủ nền Polyester 7-mil. Có thể lưu trữ phim được trên 100 năm. |  | Tờ |  |  | 2500
12 | Lọc khuẩn đo chức năng hô hấp | Filer lọc khuẩn đo chức năng hô hấp | Lọc khuẩn sử dụng 1 lần kèm ống ngậm miệng. Hiệu quả lọc khuẩn >99,99%. Hiệu quả lọc virus >99,9%. Tương thích với máy đo chức năng hô hấp |  | Cái |  |  | 500