## DM Xin choà giá
SỞ Y TẾ BẾN TRE |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN PHỔI |  | Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc
DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG
Gói thầu: Mua thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2025
(Kèm thông báo số: /TB-BVP ngày tháng 4 năm 2025 của Bệnh viện Phổi)
STT | Tên mặt hàng | Tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng
PHẦN I. THIẾT BỊ Y TẾ (Vật tư y tế tiêu hao)
1 | Sonde oxy 2 lỗ người lớn | Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi. Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO. Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc. Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu. Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn. Dây dẫn có chiều dài 2 m, lòng ống có khía chống gập. | Cái | 200
2 | Bơm tiêm nhựa (10ml + kim 23x1) | Bơm tiêm 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Kim thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 23Gx1", không chứa DEHP. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135 | Cây | 18000
3 | Bơm tiêm nhựa (5ml + kim 23x1) | Bơm tiêm 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Vạch chia dung tích rõ nét. Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Kim thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1"; 25G x 1", không chứa DEHP. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. . Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135. Sản xuất tại Việt Nam | Cây | 6000
4 | Kim luồn tĩnh mạch số 24 (có cửa sổ) | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa chích, 2 đường cản quang. Catheter FEP kháng xoắn, chắn bức xạ đặc biệt. Kim: 3 mặt vát, làm từ thép không gỉ, sắc bén, phủ 1 lớp silicon. Cửa chích thuốc với van silicon một chiều chất lượng cao tránh xì rỉ dịch. Chuôi kim trong suốt dễ dàng cho việc quan sát. Mặt cắt backcut giúp tiếp cận tĩnh mạch trơn tru, nhẹ nhàng. Tiệt trùng khí EO. TCCL: ISO, CE. Thông số kĩ thuật: Size kim - lưu lượng chảy: 24G: 0.7x19mm - 23ml/min | Cây | 2500
5 | Dây truyền dịch | Chất liệu PVC nguyên sinh. Dây truyền dịch có màng lọc dung dịch, 20giọt/ml, hộp điều tiết lớn dễ điều chỉnh giọt, có khóa kim, có đầu three way (chữ Y) để bơm thuốc, có van lọc khí và vi khuẩn, có kim tĩnh mạch, dài 180cm. Không chứa nội độc tố, không chất gây sốt, không DEHP. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 | Sợi | 4500
PHẦN II. HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM (Vật tư xét nghiệm)
1. Hóa chất sử dụng cho Máy HUYẾT HỌC HEMAXA TC 1000
6 | Rinse | Natri clorua 3,0 - 5,5 g / L Natri Sulfat khan 7,5 - 11,5 g / L Polyoxyetylen Ester 0,3 - 1,5 g / L Chất chống nấm và chống vi khuẩn 0.8 - 2.5 g / L Chất ổn định và chất bảo quản | ml | 20000
7 | Lyse | Muối amoni bậc bốn <50g / L Chất hoạt động bề mặt Nonion <15g / L Isopropanol 0,1-1,5ml / L Etanol <15ml / L Chất ổn định và chất bảo quản | ml | 1500
8 | Diluent | Sử dụng như một dung dịch đẳng trương đã lọc, không chứa azit để đếm và định cỡ tế bào máu. THÀNH PHẦN Natri clorua 3,0 - 5,5 g / L Natri Sulfat khan 7,5 - 11,5 g / L Kháng nguyên đệm 1,0 - 3,0 g / L Chất chống nấm và chống vi khuẩn 0.8 - 2.5 g / L Chất ổn định và chất bảo quản | ml | 240000
9 | Chất chuẩn huyết học mức 1 | Thành phần: Hồng cầu người và động vật có vú, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu mô phỏng, chất lỏng giống huyết tương với chất bảo quản. | ml | 9
10 | Chất chuẩn huyết học mức 2 | Thành phần: Hồng cầu người và động vật có vú, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu mô phỏng, chất lỏng giống huyết tương với chất bảo quản. | ml | 9
11 | Chất chuẩn huyết học mức 3 | Thành phần: Hồng cầu người và động vật có vú, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu mô phỏng, chất lỏng giống huyết tương với chất bảo quản. | ml | 9
2. Hóa chất sử dụng cho Máy ION ĐỒ
12 | Hóa chất máy điện giải EasyLyte | "Sản phẩm là hóa chất được dùng để xác định định lượng natri (Na +), kali (K +) và clorua (Cl-) trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần và nước tiểu bằng máy phân tích MEDICA EasyLyte®. THÀNH PHẦN THUỐC THỬ BAO GỒM: Dung dịch chuẩn A, 800mL 140.0 mmol/L Na + 4.0 mmol/L K + 125.0 mmol/L Cl− Chất đệm Chất bảo quản Chất làm ướt Dung dịch chuẩn B, 180mL 35.0 mmol/L Na + 16.0 mmol/L K + 41.0 mmol/L Cl− Chất đệm Chất bảo quản Chất làm ướt Dung dịch rửa, 80mL 0.1 mol/L Ammonium bifluoride Thùng chứa chất thải" | ml | 4000
3. Hóa chất sử dụng cho Máy SINH HÓA BÁN TỰ ĐỘNG
13 | Glucose | R1: Phosphate buffer 250 mmol/l Glucose oxidase > 25 U/ml Peroxidase > 2 U/ml Phenol 5 mmol/l 4-aminoantipyrine 0.5 mmol/l R2 standard See bottle label Wavelength 1 (bước sóng 1 ): 505 (400 - 420 nm) Wavelength 2 (bước sóng 2 ): 670 (400 - 420 nm) Mode (Phương pháp): End Point Absorbance limit (mật độ quang): 0.2 | ml | 1000
14 | Ure | R1: Tris buffer 100 mmol/l Α-Ketoglutarate 5.49 mmol/l Urease (Jack Bean) ≥ 10 kU/l GLDH (Microorganism) ≥ 3.8 kU/l R2: NADH 1.66 mmol/l Also contains Non-reactive fillers and stabilizers R3 standard See bottle label. Measuring range (phạm vi đo): 11.5 – 300 mg/dI Wavelength (bước sóng): 340 nm | ml | 750
15 | AST | 1: Tris Buffer (pH 7.5) 110 mmol/l L-Aspartic acid 340 mmol/l LDH ≥ 4000 U/l MDH ≥ 750 U/l R2: CAPSO 20 mmol/l 2-oxoglutarate 85 mmol /l NADH 1.05 mmol/l Measuring range (phạm vi đo): 3.84-390 U/l | ml | 660
16 | ALT | R1: Tris Buffer (pH 7.5) 137.5 mmol/l L-Alanine 709 mmol/l LDH (microbial) ≥ 2000 U/l R2: CAPSO 20 mmol/l 2-oxoglutarate 85 mmol /l NADH 1.05 mmol/l Measuring range (phạm vi đo): 4.4-360 U/l | ml | 660
17 | GGT | Thành phần: Tris buffer (pH 8,25) 125 mmol/l Glycyl Glycine 125 mmol/l L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 20 mmol/l. Measuring range (phạm vi đo): 1.68 - 500 U/l | ml | 990
18 | Creatinine | R1: Sodium Hydroxide 394 mmol/l R2: Picric Acid 11 mmol/l R3 standard See bottle label Measuring range (phạm vi đo): 0.14 – 40 mg/dl Wavelength (bước sóng ): 492 (490 - 510) nm | ml | 1000
19 | Protein | R1: Copper II Sulphate 12 mmol/l Potassium Sodium Tartrate 31.9 mmol/l Potassium lodide 30.1 mmol/l Sodium Hydroxide 0.6 mol/l R2 standard See bottle label Measuring range (phạm vi đo): 0.37 – 15 g/dl Wavelength (bước sóng): (520-560) nm | ml | 500
20 | LDH | Hoá chất xét nghiệm LDH trong máu. Độ tuyến tính: 800U/L. Blank Absorbank≤0.5. Thành phần R1: Lthium lactate 62.5mmol/l, Potassium Chloride 190.0mmol/l, Tris buffer 1000.0mmol/l, R2: Tris buffer 100.0mmol/l, NADH 30mmol/l. CV%: 0.98% - 203.9U/l, 0.94% - 353.4U/L. | ml | 375
21 | Acid Uric | R1: Pipes Buffer (pH 7.0) 50 mmol/l DHBS 0.50 mmol/l Uricase ≥ 0.32 kU/l Peroxidase ≥ 1.0 kU/l 4-Aminoantipyrine 0.31 mmol/l R2: standard See bottle label. Measuring range (phạm vi đo): 0.49 – 25 mg/dl Wavelength (bước sóng): 505/670 nm | ml | 400
22 | Cholesterol | R1: Good‘s Buffer 50 mmol/l Phenol 5 mmol/l 4-aminoantipyrine 0.3 mmol/l Cholesterol esterase ≥ 200 U/l Cholesterol oxidase ≥ 50 U/l Peroxidase ≥ 3 kU/l. R2 standard: See bottle label Wavelength (bước sóng ): 500 (546) nm Absorbance limit (mật độ quang): 0.2 Mode (Phương pháp): End Point | ml | 250
23 | HDL - C | R1: MES buffer (pH 6.5) 6.5 mmol/l TODB N, N-Bis(4-sulfobutyl)-3-methylaniline 3 mmol/l Polyvinyl sulfonic acid 50 mg/l Polyethylene-glycol-methyl ester 30 ml/l MgCl2 2 mmol/l R2: MES buffer (pH 6.5) 50 mmol/l Cholesterol esterase 5 kU/l Cholesterol oxidase 20 kU/l Peroxidase 5 kU/l 4-aminoantipyrine 0.9 g/l Detergent 0.5 % Measuring range (phạm vi đo): 1.90 – 193 mg/dl | ml | 160
24 | Albumin | R1: Bromocresol green 0.21 mmol/l Succinate Buffer 100 mmol/l Sodium Azide 0.5 g/l R2 Standard: See bottle label Bước sóng 1 (Wavelength 1): 600 nm Giới hạn mật độ quang (Absorbance limit): 0.4 Cách thức đo (Mode): End point | ml | 500
25 | Bilirubin TP | R1: Sulphanilic Acid 4.62 mmol/l HCl 117.6 mmol/l Cetrimonium Bromide 27.44 mmol/l R2: Sodium Nitrite 145 mmol/l. Wavelength 1 (bước sóng 1): 546 nm Wavelength 2 (bước sóng 2): 630 (670) nm Mode (Phương pháp): End Point (điểm cuối) Absorbance limit (mật độ quang): 1.1 | ml | 400
26 | Bilirubin TT | R1: Sulphanilic Acid 14.61 mmol/l HCl 117.6 mmol/l R2: Sodium Nitrite 145 mmol/l Wavelength 1 (bước sóng 1): 546 nm Wavelength 2 (bước sóng 2): 630 (670) nm Mode (Phương pháp): End Point (điểm cuối) Absorbance limit (mật độ quang): 1.1 | ml | 600
27 | CK | Xét nghiệm CK trong máu. Độ tuyến tính 2.000U/L. Thành phần R1: D-glucose 20mmol/l, Adenosine diphosphate 2mmol/l, Magnesium acetate 10mmol/l, N-acetylcysteine 20mmol/l, NADP+ 2mmol/l, Hexokinase 3000U/L, Glucose-6-phosphate dehydrogenase 2500U/l, Imidazone buffer 100mmol/l, 2 adenisine 5 phosphate 5mmol/l. R2: Imidazole buffer 100mmol/l, Creatine phosphate 30mmol/l, CV%: 0.97% - 224.29U/L, 0.99 - 507.81U/L. | ml | 150
28 | Calib sinh hóa | Dùng để chuẩn các thông số xét nghiệm sinh hóa. Thành phần: Mẫu hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người. Nồng độ và đặc tính phù hợp để hiệu chuẩn các xét nghiệm hóa học lâm sàng trên máy phân tích hóa học lâm sàng tự động. | ml | 18
29 | Control sinh hóa level 2 | Dùng để kiểm tra giá trị bình thường các thông số xét nghiệm sinh hóa. Thành phần: Điều chế từ huyết thanh của con người với các chất phụ gia hóa học và chiết xuất mô từ người và động vật, được thêm một số vi khuẩn. Quy cách đóng gói: 4x5ml, 1x20ml | ml | 40
30 | Control sinh hóa level 3 | Dùng để kiểm tra giá trị bệnh lý các thông số xét nghiệm sinh hóa. Thành phần: Điều chế từ huyết thanh người với các chất phụ gia hóa học và chiết xuất mô từ người và động vật, được thêm vào một số loại vi khuẩn, dạng đông khô. Quy cách đóng gói: 4x5ml, 1x20ml | ml | 40
31 | Triglycerid | R1: Good’s buffer (pH 7.2) 50 mmol/l 4-Chlorophenol 4 mmol/l Mg 2+ 15 mmol/l ATP 2 mmol/l Glycerolkinase ≥ 0.4 KU/l Peroxidase ≥ 2.0 KU/l Lipoproteinlipase ≥ 2.0 KU/l Glycerol-3-phospgate-Oxidase ≥ 0.5 KU/l 4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/l R2 standard See bottle label Measuring range (phạm vi đo): 9.74 – 1062 mg/dl Wavelength (bước sóng): 500 (546) nm Mode (Phương pháp): End Point Absorbance limit (mật độ quang): 0.5 | ml | 250
32 | CK - MB | R1 Imidazole buffer, pH 6.1 125 mmol/l Glucose 25 mmol/l Magnesium acetate 12.5 mmol/l EDTA 2 mmol/l N-acetyl-L-cysteine 25 mmol/l NADP 2.4 mmol/l Hexokinase > 6.8 U/ml Anti-CK antibodies (goat) blocking capacity up to 2000 U/l CK-MM R2 Imidazole buffer, pH 8,9 125 mmol/l ADP 15.2 mmol/l D-glukoso-6-phosphate-dehydrogenase > 8.8 U/ml Creatine phosphate 250 mmol/l AMP 25 mmol/l Diadenosine pentaphosphate 103 μmol/l Measuring range (phạm vi đo): 7.1 – 1200 U/l | ml | 110
4. Hóa chất sử dụng cho Máy ĐÔNG MÁU
33 | Promthrombin Time | Hóa chất xét nghiệm đông máu PT - Thành phần: + R1: Thromboplastin, extracted from rabbit brain tissue with preservative. Lyophilised. + R2: Buffer containing calcium ions and preservative - TCCL: ISO, CE | ml | 80
34 | APTT Kaolin | Hóa chất xét nghiệm đông máu APTT - Thành phần: + R1: Rabbit brain cephalin, Micronised silica, Buffered medium with preservative, Lyophilised. + R2: Calcium chloride 25 mmol/L, Buffered medium with preservative. - TCCL: ISO, CE | ml | 40
35 | FIBRI | Hóa chất xét nghiệm đông máu Fibrinogen - Thành phần: + R1: Human alpha thrombin; Buffered medium with calcium and preservative; Lyophilised + R2: Imidazole; Buffered medium with preservative - TCCL: ISO, CE | ml | 32
36 | Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho máy đo đông máu 2 mức | Hóa chất chuẩn xét nghiệm đông máu Coagulation Control mức bình thường (Normal) và mức bệnh lý (Pathological) - Thành phần: + Lyophilized; pooled human plasma from healthy donors with preservative. - TCCL: ISO, CE | ml | 8
37 | Cuvette đông máu | Làm bằng nhựa. Chứa dung dịch huyết thanh hoặc huyết tương và hóa chất đo mẫu. | Cái | 1000
5. Hóa chất sử dụng cho Máy SINH HÓA TỰ ĐỘNG
38 | AST | Chức năng : Phương pháp động học IFCC-SCE để định lượng hoạt tính của Aspartate Aminotransferase (AST) trong huyết thanh và huyết tương Thành phần: -Reagent A : TRIS 28 mmol/l, EDTA-Na2 5.68 mmol/l, L-Aspartate 284 mmol/l MDH ≥ 800 U/l, Sodium Azide 2 g/l -Reagent B : 2-Oxoglutarato 68 mmol/l, NADH 1.12 mmol/l, Sodium Hydroxide ≤ 1% Tuyến tính: lên đến 440 U/L Giới hạn phát hiện: 3 U/L Bảo quản: 2-8 °C | ml | 440
39 | ALT | Chức năng : IFCC-SCE phương pháp động học để định lượng hoạt tính của Alanine Aminotransferase (ALT) trong huyết thanh và huyết tương Thành phần: -Reagent A : TRIS 28 mmol/l, EDTA-Na2 5.68 mmol/l, L-Alanine 284 mmol/l, Sodium Azide 2 g/l -Reagent B : NADH 1.12 mmol/l, Sodium Azide 0.095 g/l, Sodium Hydroxide ≥ 1 % Tuyến tính: lên đến 400 U/L Giới hạn phát hiện: 3 U/L Bảo quản: 2-8 °C | ml | 440
40 | GGT | Chức năng : Phương pháp động học để định lượng hoạt tính Gamma-glutammiltransferase (GGT) trong huyết thanh và huyết tương Thành phần: -Reagent A : Tris buffer, pH 8.25 100 mmol/l, Glycilglycine 100 mmol/l, Chất ổn định -Reagent B : L- γ- glutamyl-3carboxy-p- nitroanilide 4 mmol / l, chất ổn định Tuyến tính: lên đến 300 U/l Giới hạn phát hiện: 1 U/L Bảo quản: 2-8 °C | ml | 250
41 | Fluid pack | Thành phần: Dung dịch nước chứa muối, chất đệm và chất bảo quản Standard A: 350 mL Standard B: 85 mL Reference: 100 mL Bảo quản: 18 – 25°C Hạn sử dụng: 2,5 năm | ml | 535
42 | Standard B | Chức năng: Cung cấp điểm chuẩn cho điện cực Na, K & Cl Thành phần: Dung dịch nước chứa 100,0 mmol/L Na+, 1,8 mmol/L K+, 2,5 mmol/L Ca++, chất đệm và chất bảo quản. Bảo quản: 18 – 25°C Hạn sử dụng: 2 năm | ml | 270
43 | ISE cleaning Solution | Chức năng: Để làm sạch đường dẫn mẫu Thành phần: Dung dịch chứa Neodisher MA và NaCl Bảo quản: 18 – 25°C Hạn sử dụng: 4,5 năm | ml | 100
44 | Electrode Conditioning Solution | Chức năng: Điều hòa điện cực Na Thành phần: Dung dịch chứa Ammonium hydrogen bifluoride Bảo quản: 18 – 25°C Hạn sử dụng: 4 năm | ml | 100
45 | Deproteinzer Solution | Chức năng: Để loại bỏ protein khỏi đường dẫn mẫu Thành phần: Dung dịch nước có chứa Natri Hypochlorite Bảo quản: 2 – 25°C Hạn sử dụng: 3 năm | ml | 100
46 | CLEANING SOLUTION | Chức năng: Làm sạch các chất phản ứng còn đọng trong cuvettes Thành phần: Sodium hydroxide < 1% Bảo quản: 15-25 °C | ml | 2128
47 | RINSE SOLUTION | Chức năng: Đảm bảo làm sạch hệ thống thuỷ lực của thiết bị, không phản ứng với các hoá chất xét nghiệm Bảo quản: 15-25 °C | ml | 50
48 | ACID SOLUTION | Chức năng: Làm sạch các chất phản ứng còn đọng trong cuvettes. Thành phần: Acido Solforico 98% <10% PEG, 4000 0.50% Bảo quản: 15-25 °C | ml | 400
TỔNG CỘNG: 48 mặt hàng